附件2：

2017年深圳市高压成套开关设备产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 型号规格等级 | 生产日期 | 标称生产单位 | 不合格项目 |
| 1 | 深圳市旭明电力技术有限公司 | 铠装移开式高压开关设备 | KYN28A-12 | 2017年4月 | 同受检单位 | 1.接地检查；2.防护等级 |