坪山区2018年1季度供水水质检测季报

| 水 司 名 称 | 类别 | 出厂水 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 色度 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 臭和味 |  | 评价 |
|  | 标准值 水厂名称 | ≤1 | ≥0.3 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无 异 臭、异 味 |  |  |
| 坪山自来水有限公司 | 塘岭水厂 | 0.13 | 0.64 | <5 | <1 | 未检出 | 无 |  | 合格 |
|  | 三洲田水厂 | 0.12 | 0.66 | <5 | <1 | 未检出 | 无 | 合格 |  |
|  | 径子水厂 | / | / | / | / | / | / | 合格 |  |
|  | 沙湖水厂 | 0.12 | 0.61 | <5 | <1 | 未检出 | 无 |  | 合格 |
|  | 田心水厂 | 0.12 | 0.60 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无 | 合格 |  |
| 坑梓自来水有限公司 | 坑梓水厂 | 0.18 | 0.57 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无 |  | 合格 |
| 大工业区水务有限公司 | 大工业区水厂 | 0.09 | 0.35* | <5 | 未检出 | 未检出 | 无 |  | 优良 |

备注：1、取样与水质检测工作由各水司承担，检测时间为2018年第一季度。

2、出厂水和管网水执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

3、有*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，GB5749-2006规定出厂水中二氧化氯余量≥0.1mg/L，管网末稍水中二氧化氯余量≥0.02mg/L。

4、有—的表示该水厂暂停供水。