坪山区鸭湖垃圾填埋场环境检测和土壤

隐患排查技术服务自行采购公告

一、项目需求

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建发【2000】120号）、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869）、坪山区鸭湖垃圾填埋场土壤污染隐患排查制度等相关规范要求，需委托有资质的第三方检测单位开展鸭湖垃圾填埋场环境检测和土壤隐患排查等工作。

二、项目预算

采购总预算金额为29.49万元以内，超过预算金额报价的无效。

三、供应商资格要求

| 序号 | 资质要求 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家采购报价，不允许同时参与本项目采购报价，以分公司名义参与采购报价的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目采购报价的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查。 |
| 2 | 本项目不接受联合体采购报价，不允许分包，不接受供应商选用进口产品参与报价。 |
| 3 | 供应商须自行承诺，参与本项目应答前三年内（即从本项目采购需求公告发布之日起往前推算36个月），在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目采购报价时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）。 |
| 4 | 参与政府采购项目采购报价的供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）。 |

四、项目管理和服务要求

（一）服务内容

1、按照已建立的隐患排查制度和自行监测方案要求开展相关工作，2023年11月30日前通过深圳市企业环保服务平台报送隐患排查结果，自行监测结果发送至指定邮箱。

2、完成排放物质情况报送，2024年1月30日前，将2023年度通过废水、废气及固体废物等形式排放的物质情况报送深圳市企业环保服务平台。

3、根据相关制度定期对鸭湖垃圾填埋场的地下水、地表水、渗滤液处理后出水、渗滤液原液、浓缩液和填埋气体等进行检测并出具检测报告。

（二）工作方案

1、排放物质情况申报

按年度向生态环境主管部门报告通过废水、废气及固体废物等形式排放的物质情况，于2024年1月30日前，完成物质排放情况申报。

2、开展土壤污染隐患排查

按照已建立的隐患排查制度及《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，开展土壤污染隐患排查，于2023年11月30 日前，完成土壤污染隐患排查报告。

3、开展土壤和地下水自行监测

按照自行监测方案要求，开展2023年度土壤和地下水自行监测，编制自行监测报告，于2023年11月30日前，将自行监测结果发送至指定邮箱。

4、开展环境采样、检测

按照相关制度要求，开展地下水、地表水、渗滤液处理后出水、渗滤液原液、浓缩液和气体等进行检测并出具检测报告，具体检测内容如下:

| 服务内容 |  |  |  |  | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测 类别 | 采样位置 | 检测/监测项目 | 检测点数 | 检测频次 | 检测时间要求 |
| 废气 | 污水处理站废气排放口 | 臭气浓度，氨，硫化氢 | 1 | 1次/季度，共5次 | 2023年11月 2024年2月 2024年5月2024年8月2024年11月 |
|  | 污水处理站无组织废气 | 臭气浓度，氨，硫化氢，颗粒物 | 4 | 1次/季度，共5次 | 2023年11月 2024年2月 2024年5月2024年8月2024年11月 |
|  | 填埋场厂界无组织废气 | 臭气浓度，氨，硫化氢，颗粒物 | 4 | 1次/月，共13次 | 2023年11月-2024年11月每月一次 |
| 甲烷 | 鸭湖300m范围内密闭建筑物内甲烷气体浓度检测 | 甲烷浓度 | 4 | 1次/季度，共5次 | 2023年11月 2024年2月 2024年5月2024年8月2024年11月 |
| 厂界噪声 | 厂界四周 | 噪声（昼夜） | 4 | 1次/年， 共1次 | 2024年2月 |
| 地下水 | 场区地下水井 | pH、总硬度、溶解性+总固体、化学需氧量(CODcr)、高锰酸盐指数（CODmn）、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群，同时监测水位 | 6 | 1次/季度，共5次 | 2023年11月 2024年2月 2024年5月2024年8月2024年11月 |
| 地表水 | 下游50米 | pH，溶解氧，高锰酸盐指数，化学需氧量，五日生化需氧量，氨氮，总磷，总氮，铜，锌，氟化物，硒1，砷，汞，镉，六价铬，铅，铁，锰，氰化物，挥发酚，石油类，阴离子合成洗涤剂，硝酸盐氮，亚硝酸盐氮0，总大肠菌群 | 2 | 1次/月，共12次 | 2023年12月-2024年11月每月一次 |
| 渗滤液处理后出水 | 处理后出水口 | 色度，CODcr,BOD5,悬浮物，总氮，氨氮，总磷，粪大肠菌群数，总汞，总镉，总铬，六价铬，总砷，总铅 | 1 | 1次/月， 共12次 | 2023年12月-2024年11月 每月一次 |
| 渗滤液原液 | 原液桶 | 色度，CODcr,BOD5,悬浮物，总氮，氨氮，总磷，粪大肠菌群数，总汞，总镉，总铬，六价铬，总砷，总铅 | 1 | 1次/月， 共12次 | 2023年12月-2024年11月 每月一次 |
| 浓缩液 | 浓缩液桶 | 色度，CODcr,BOD5,悬浮物，总氮，氨氮，总磷，粪大肠菌群数，总汞，总镉，总铬，六价铬，总砷，总铅 | 1 | 1次/月， 共12次 | 2023年12月-2024年11月 每月一次 |
| 填埋气体 | 填埋气体采样口 | 臭气、氨、二氧化碳、硫化氢、甲烷 | 1 | 1次/月， 共12次 | 2023年12月-2024年11月 每月一次 |
| 沼气燃烧装置 | 燃烧气体排口 | 臭气检测 | 1 | 1次/月， 共12次 | 2023年12月-2024年11月 每月一次 |

五、商务需求

（一）服务期

自合同签订之日起服务期一年（以实际服务期为准）。

（二）服务地点

深圳市坪山区鸭湖垃圾填埋场。

（三）报价要求

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由参加供应商根据采购文件所提供的资料自行测算报价；一经选中，报价总价作为成交供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.参加供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价。

3.参加供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.参加供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，参加供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。参加供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.参加供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.参加供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目参加。各参加供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

8.具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时约定。

六、评分方法

本次采购将于2023年10月26日启动，本次采购服务采用比选（综合评分法）方式进行评审。在深圳市坪山区政府第二办事处组织评审小组进行评审，确定1家成交供应商，采购结果将在坪山区人民政府网站予以公告，评审时间另行通知。

评分要素和具体分值如下:

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评价内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证情况 | 6 | 供应商具有有效期内的①质量管理体系认证证书、②职业健康安 全管理体系认证证书、③环境管理体系认证证书，每提供一种计2分，计满6 分； - 注：供应商需提供相关证书扫描件，原件备查 |  |
| 2 | 公司资质 | 4 | 供应商具有省级或以上行政主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书得4分 注：须提供相关有效证明材料扫描件，不提供不得分 |  |
| 3 | 同类项目业绩 | 30 | 近3年，供应商承担过企业土壤隐患排查或环境检测相关项目业绩，每个计5分，最高计30分 供应商需提供合同关键信息或项目履约（验收）合格评价证明文件作为得分依据（同一个场地近三年不同年份开展的，只能算一个） |  |
| 4 | 拟派团队情况 | 15 | 1、拟安排的团队负责人具有环境或化学相关副高级工程师（或以上）职称的，得4分；否则不得分； 2、拟安排的团队具有环境、化学、监测相关类中级工程师（或以上），每提供一人得1分，最高得8分。 3、团队成员参加过土壤环境调查类项目的，每提供1人得0.5分（不同案例才能得分），本分项最高得3分。 注：（提供相关人员2023年3月-2023年9月中任意连续三个月社保缴纳证明和职称证书复印件并加盖公章， [如因国家相关政策原因无法缴纳社保的人员则需提供相关人员与投标单位签订的书面合同（或协议）复印件以及以投标单位对公账户转出的近三个月（2023年3月-2023 年9月）的工资流水证明并 加盖投标单位公章，否则不计分。]；未提供的不计分否则不计分）。 |  |
| 5 | 对本项目的初步理解及解决方案 | 30 | 1.评审内容：对本项目需求内容的理解，并根据项目特点制定实施方案。 2.评分标准：对项目采购服务需求有清晰的理解，制定的实施方案有针对性且具体，能够保质保量落实有关要求的，优得23-30分;良得15-22分；中得7-14分；差得0-6分。 3.评分依据：方案要素齐全，包括但不限于对项目的整体理解、目标、服务的内容、频次、具体落实措施、团队人员及有关设施配备、进度安排、台账管理、售后服务等。 |  |
| 6 | 报价 | 15 | - 1.价格分应当采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且供应价格最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。 - 2.报价得分=(评标基准价／供应商报价)×15 - 3.评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  |

七、应答单位需提供资料

1.单位营业执照或社会组织法人登记证书复印件（原件备查）；

2.近三年承接过同类项目的业绩资料；

3.对本项目的初步理解及解决方案；

4.服务承诺（本项目团队人员配置等）；

5.单位法定代表人身份证复印件；

6.供应商和参与活动个人近三年内无重大违法记录声明函。

以上所有资料，均需加盖单位公章并密封包装，封口处应有法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；封面注明应答单位的名称、地址、联系人及手机号码。

八、应答截止时间和联系方式

本次采购将于2023年10月26日启动，意向单位应于2023年10月30日18:00前将以上证明文件（证明文件内均不得出现“招标”“投标”“中标”等用语）以直接送达的方式送达（拒绝接受超时送达的文件）至坪山区公园一路生活垃圾分类体验馆211室，应答单位应注明名称、地址、联系人及手机号码，封口处应有法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章，逾期不再受理。

联系人：黄工

联系电话：0755-89595868

联系地址：深圳市坪山区公园一路生活垃圾分类教育体验馆。

深圳市坪山区城市管理和综合执法局

2023年10月26日