## Sheet1
公司通过相关认证情况（体系认证、公司资质等18分） | 公司以往类似的成功案例/业绩（12分） | 维护方案及应急响应方案（30分） | 内部管理制度（10分） | 运维服务核心功能（20分） | 报价（10 分） | 备注
具有质量管理体系认证证书的得3分 具有环境管理体系认证证书的得3分 具有职业健康安全管理体系认证证书的得3分 具有顾客满意度评价体系认证证书且证书中认证范围包括城市照明自动化的得3分 具有节能技术服务认证证书的得3分 具有知识产权管理体系认证证书的得3分 | 应答人需提供近3年内类似项目业绩，每个得3分；最高12分。 评审依据：须提供合同复印件加盖应答人公章得分，不提供不得分。 | 1.应答人需提供维护方案（15分） 包括维护工程的安排合理性、灵活性，故障响应及实施、设备安全保障及应急措施。 （1）方案非常合理可行、明确具体、针对性强的得15分； （2）方案合理可行、明确具体、针对性较强的得10分； （3）方案基本合理可行的得5分； （4）方案不够合理的得1分； （5）方案不合理的得0分。 2.应答人需提供应急方案（15分） 应急响应方案详细、可行性强、对突发事件有完善的处理方案、响应具体，对现场的情况把握准确，针对性强，采用的措施得当、应急响应方案合理，安全措施得当、应急物质考虑周到，具备实操性。 根据以上要求，总体评价优得15分，良得10分，中得5分，差得1分，没有方案不得分。 | 应答人需提供内部管理制度，财务制度、现场施工管理制度、考核及奖惩制度、岗位责任制度、文档管理制度、安全管理、交通教育制度等进行评价打分： 1、内部管理制度非常合理可行、明确具体、针对性强的得10分； 2、内部管理制度合理可行、明确具体、针对性较强的得7分； 3、内部管理制度基本合理可行的得4分； 4、内部管理制度不够合理的得1分； 5、内部管理制度不合理的得0分。 | （一）评分内容： 供应商相关维保服务产品须具有检验报告：城市照明自动化控制终端技术核心功能： （1）泄漏电流：泄漏电流不大于1mA，得4分； （2）终端天线：终端采用内置天线，得4分； （3）转换开关：具有现场手动转换外控功能，得4分； （4）回路停运：具备输出回路独立设定停运功能，启用停运功能后，终端只保留测量功能，不接收系统任何控制指令。支持一键停运及一键恢复功能，得4分； （5）历史运行数据管理：可自动存储30天以上连续测量数据进行查询，得4分。 注：以上5项合计最高20分。 （二）评分依据：应答人须提供经第三方检测机构出具的检测报告，上述技术功能要求以检测报告为准，如不能提供或者描述不符不得分。 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购需求文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的报价(指修正及价格扣除后报价，下同)为基准价，其价格分为满分。其他应答人的价格分统一按照下列公式计算： 价格评分=（基准价／报价）×价格评分权重