坪山区2024年第一季度排水设施运维单位抽查监督考核情况

坪山区水务局根据《坪山区排水设施运营管理质量考核办法（试行）》，对坪山区排水设施运维单位开展2024年第一季度排水设施运营管理质量考核，具体考核情况如下：

一、市政管网

雨水管网在各管理所管辖范围抽查了5条市政路，每段抽查了2节管道及3座连续检查井、5座雨水口；污水管网抽查了5条市政路，每段抽查了3节管道及4座检查井。共计发现井盖异响、检查井防坠网脱落等问题33处。均已督促排水设施运维单位完成整改。

- 小区管网

小区管网在各管理所管辖范围抽查了2个小区，每个小区抽查了6段排水管渠、8个连续检查井、10个雨水口。共计发现异管接入、检查井防坠网脱落等问题22处。均已督促排水设施运维单位完成整改。

三、排水户管理

在各管理所管辖范围抽查了2家排水户，复核了排水户数据，检查了排水户出户井雨污分流情况。共计发现排水户存在涉水面源污染问题1处。已督促排水设施运维单位完成整治。