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深圳市坪山区燃气事故应急预案

总则

编制目的
为高效、有序地应对本辖区发生的燃气事故，最大限度地减少事故造成的损失，维护公共安全和社会稳定，提高本辖区防灾、减灾的综合管理能力和抗御风险能力，结合本辖区燃气行业实际情况，制定本预案。
编制依据 
本预案依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《城镇燃气管理条例》《生产安全事故应急条例》《突发事件应急预案管理办法》《生产安全事故应急预案管理办法》《生产安全事故信息报告和处置办法》《生产安全事故应急处置评估暂行办法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《广东省突发事件应对条例》《广东省燃气管理条例》《广东省生产安全事故应急预案》《深圳市燃气条例》《深圳市机构改革方案》《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》《突发事件预警信息发布若干规定》《深圳市突发事件应急预案管理办法（修订版）》《深圳市突发事件总体应急预案》《城镇燃气设计规范》《深圳市燃气管道安全保护办法》《深圳市坪山区突发事件总体应急预案》《深圳市坪山区突发事件专项应急预案框架指南》等法律、法规、规章和规范性文件。
工作原则 

本预案编制遵循以下原则：
1.以人为本，科学施救。始终把保障人民群众的生命安全放在首位，最大限度地减少事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响。切实加强应急救援人员的安全防护，依靠科技进步，不断改进和完善应急救援装备、设施和手段，规范应急救援工作，提高应急救援效率。
2.居安思危，预防为主。坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，加强燃气安全管理，通过开展全面的风险评估工作，增强燃气企业和监管部门对事故的预警能力，落实事故预防和消除安全隐患的措施，做好应对燃气工程事故的人员、物资和设备的准备工作。

3.统一领导，分级负责。在区委、区政府的领导下，实行行政领导负责制，建立健全统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的应急管理体制，做好燃气事故抢险的应急处置工作。
4.依法规范，加强管理。依据有关法律、法规和规章，依托专项应急指挥机构，完善工作措施，提高预防和应对燃气事故的规范化、制度化、专业化和法制化水平。

5.快速反应，协同应对。健全信息报告体系，构建及时汇报、迅速反馈，快速反应的应急处置机制。充分依靠和发挥公众力量，健全应急联动机制，形成统一指挥，反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。
6.提高技能，科技应急。充分利用新技术、新工艺、新设备和新材料，采用先进的监测、预测、预警、预防和应急处置技术及设施，提高应对燃气突发事故各项工作的科技含量和装备水平。充分发挥专家队伍和专业人员的作用，提高应对燃气突发事故的科技水平和指挥能力，避免发生次生、衍生事故。加强宣传和培训教育工作，提高公众自救、互救和应对燃气突发事故的素质。
7.公开透明，及时发布。保障公众的知情权，增强政民互信。遵循“及时准确、公开透明、有序开放、有效管理、正确引导”的方针，按照“以公开为原则，以不公开为例外”的要求，及时、真实、准确、有效、主动地发布突发事件权威信息。
8.企业为主，落实责任。各燃气企业要建立健全燃气企业抢险应急预案和应急机制，强化落实企业的主体责任；突发事故发生后，应组织开展事故初期处置和应急抢修工作。
燃气事故分级

参照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定，按事故性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，燃气事故等级分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）等四个级别。
本预案所称“以上”含本数，“以下”不含本数。
1.一般燃气事故(Ⅳ级)

符合下列条件之一的，为一般燃气突发事故： 

（1）造成3人以下死亡； 

（2）造成3人以上10人以下重伤； 

（3）造成100万元以上1000万元以下直接经济损失。

2.较大燃气事故(Ⅲ级)

符合下列条件之一的，为较大燃气突发事故：

（1）造成3人以上10人以下死亡； 

（2）造成10人以上50人以下重伤； 

（3）造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失。

3.重大燃气事故(Ⅱ级)

符合下列条件之一的，为重大燃气突发事故：

（1）造成10人以上30人以下死亡； 

（2）造成50人以上100人以下重伤； 

（3）造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失。

4.特别重大燃气事故(Ⅰ级)

符合下列条件之一的，为特别重大燃气突发事故： 

（1）造成30人以上死亡； 

（2）造成100人以上重伤； 

（3）造成1亿元以上直接经济损失。

本预案适用范围 

本预案适用于发生在坪山区范围内由燃气行政主管部门负责处置的一般（Ⅳ级）燃气事故，或参与先期处置的较大（Ⅲ级）以上燃气事故，包括瓶装燃气事故和管道燃气事故，以及参与配合处置政府职能划定的其它燃气管道事故。

本预案与《深圳市燃气突发事故应急预案》等上位预案衔接。当启动Ⅲ级以上应急响应时，本预案服从上位预案。

本辖区内燃气设施遭受恐怖袭击时，应急处置依据有关反恐应急预案执行。
坪山区燃气设施现状

燃气（天然气和液化石油气）作为一种清洁、便利的能源，日益广泛地运用于工业生产、商业经营和居民生活等领域，与城市经济社会建设密切相关。

坪山区辖区内目前已建成长输高压天然气管线长75km（其中广东大鹏液化天然气有限公司37.9km,管径为610mm；国家管网集团广东省网有限公司15.8km，管径为1016mm），城镇高压燃气管道31.05km（深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司，管径为813mm），次高压天然气管线长16.3km（深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司，管径为508mm和323mm），中低压市政燃气管网532.52km（深圳市燃气集团股份有限公司坪山分公司，管径为63mm-400mm），辖区内共有瓶装液化石油气企业4家（包括1个液化气储配站、13个瓶装燃气供应站、11个瓶装燃气服务点）。

由于燃气属于易燃、易爆和压力输送气体，在生产、储存、输配、使用等各环节可能由于使用燃气方法不当、燃气设施故障以及第三方损坏燃气设施等因素导致发生燃气泄漏、火灾、爆炸等事故。燃气突发事故往往会引发其它突发事件，呈现连锁性、复杂性和放大性的特点。因此必须建立健全燃气突发应对机制，做到对燃气供应与使用中可能或正在发生的突发事件早发现、早报告、早处置、早解决。

广东大鹏液化天然气有限公司、国家管网集团广东省网有限公司和深圳市燃气集团股份有限公司输配坪山分公司管辖的高压、次高压管道一旦发生管道破裂等事故，容易导致大量燃气泄漏，波及区域较广，因此风险程度较高，通常需要由市级以上应急响应部门组织处置。对于一般轻微、可控的燃气泄漏事故，通常由区级应急响应部门组织处置。
组织机构与职责
（一）区应急指挥部组成及职责
1.区应急指挥部组成 
坪山区燃气事故应急指挥部（以下简称“区应急指挥部”）作为坪山区突发事件应急委员会下设机构，负责统一领导、指挥协调坪山区范围内的燃气事故的预防与处置工作。区应急指挥部成员由1名总指挥、2名副总指挥和1名执行总指挥及成员单位主管应急工作的负责同志组成。

总指挥：分管区住房和建设局的区领导，主持专项区应急指挥部全面工作；

副总指挥：一名由事发地街道办事处主要负责同志担任，负责协调街道办事处相关应急资源参与处置工作，维持现场秩序，维护社会稳定，并组织动员、指导和帮助群众开展防灾、减灾和救灾工作；另一名由区应急管理局主要负责同志担任，负责协调相关应急资源参与处置工作； 

执行总指挥：由区住房和建设局主要负责同志（局长）担任（如局长因特殊情况无法到场，则由分管副局长担任），负责协助总指挥开展工作，原则上同时兼任现场指挥部的现场指挥官，履行现场决策、指挥、调度职责。

成员单位：区委（区政府）办公室

区委宣传部（文化广电旅游体育局）

区委统战部

区人民武装部

区工业和信息化局

区民政局

区司法局

区财政局

区人力资源局

        区住房和建设局 

区水务局

区卫生健康局

区应急管理局

区城市管理和综合执法局

坪山街道办事处

坑梓街道办事处

龙田街道办事处

石井街道办事处

马峦街道办事处

碧岭街道办事处

市规划和自然资源局坪山管理局

市生态环境局坪山管理局

市交通运输局坪山管理局

坪山公安分局

市社保局坪山分局

市市场监督管理局坪山监管局

市交警支队坪山大队

坪山消防救援大队

坪山供电局

坪山排水有限公司

深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司等相关单位组成。

各成员单位须分别指定应急工作的负责人和联络员。当发生燃气事故时，指挥部成员单位应急工作负责人须按指挥部指令迅速到达指定岗位，成员单位应急工作负责人未在辖区或因特殊情况不能到岗，由所在部门按职务排序递补。

2.区应急指挥部职责 

（1）贯彻执行预防和应对有关燃气事故的法律、法规、规章和政策；

（2）确定有关燃气事故的等级及响应级别，按本预案规定的程序启动和结束应急响应，统筹有关力量和资源参与事故的应急处置工作；配合上级应急指挥机构处置发生在本辖区范围内较大（Ⅲ级）以上级别的燃气事故；

（3）指挥、协调和协助街道办事处开展有关燃气事故预防和应急救援工作；

（4）指挥、协调区应急指挥部成员单位和应急救援力量参与应急救援工作；

（5）决定和批准抢险救援工作的重大事项；

（6）承办区委（区政府）办公室交办的其他事项。

3.区应急指挥部办公室 

区应急指挥部办公室作为区应急指挥部的日常办事机构设在区住房和建设局。办公室主任由区住房和建设局分管燃气行业安全生产监管工作的局领导担任。办公室成员由区住房和建设局办公室、房屋安全和物业管理科、工程质量安全科、建筑业管理科、燃气和管廊科、建设工程质量安全监督站工作人员组成。

4.区应急指挥部办公室职责  

区应急指挥部办公室履行以下主要职责：

（1）组织落实区应急指挥部的工作部署，传达上级领导的有关指示；

（2）负责燃气事故抢险信息的接收、核实、处理、传递、通报、报告，执行区应急指挥部的指令；

（3）组织收集、分析有关工作信息，及时上报燃气事故重要信息，配合有关部门或上级单位发布关于燃气事故抢险及其处置情况信息；

（4）统筹燃气事故抢险应急物资及装备的储备、调用；协调成员单位开展燃气事故应急救援相关工作；

（5）负责对燃气事故抢险应急处置工作进行总结，提出改进意见；

（6）组织、协调有关应急队伍的建设、管理和应急演练，负责燃气事故应急救援专家组的管理工作；

（7）配合建立专业监测预警体系，开展有关突发事件的风险隐患排查和监测预警工作；组织发布燃气事故预警信息；

（8）配合建设和完善专业应急指挥平台，纳入市、区应急平台体系；

（9）组织开展本区燃气事故应急演练、培训、宣传工作；

（10）组织开展燃气事故应急预案编制、修订和评审工作，督促指导和抽查开展燃气事故预防与应急准备工作；

（11）承担区应急指挥部日常工作。

（二）区应急指挥部成员单位职责

1.区委宣传部（文化广电旅游体育局）：负责统筹指导燃气事故抢险应急救援的新闻发布工作，协调驻区媒体开展报道，正确引导舆论。

2.区委统战部：事故涉及港澳同胞、台湾同胞伤亡、失踪或被困时，协助相关部门向香港、澳门、台湾地区有关机构通报。
3.区人民武装部：协调联络驻军部队、武警力量，动员和组织民兵预备役力量，与地方专业救援队伍联合，参与抢险救援工作。

4.区工业和信息化局：负责协调无线电通信设施抢修及保障，保障抢险救灾无线电通信顺畅。

5.区民政局：负责按相关规定，对因事故造成生活长期困难的群众提供救助保障，做好遇难者遗体的殡葬善后工作。

6.区司法局：负责司法行政系统特殊单位及群体的监控和安置；为燃气事故应急救援提供必要的法律支撑服务。

7.区财政局：负责做好应急资金的保障工作，监督检查应急资金的使用；负责为燃气事故应急处置工作提供资金保障。

8.区住房和建设局：指导燃气事故应急抢险队伍建设、事故现场应急抢险工作；协助区委（区政府）办公室指定的负责同志组织应急处置工作；负责燃气行业安全事故信息收集、汇总、报送工作；依法组织或参与燃气事故调查处理。

9.区水务局：负责燃气事故应急救援现场的供水保障；负责协调供水企业和排水运营单位抢修、恢复因燃气事故受到影响的供水、排水设施。

10.区卫生健康局：负责调度全区医疗队伍、专家等资源和力量，做好燃气事故受伤人员的救治和康复工作；设立临时医疗点，为受灾群众、抢险救援人员、集中安置点受灾群众提供医疗保障服务；按需开展现场救援区域的防疫消毒；为受伤人员和受灾群众提供心理卫生咨询和帮助。
11.区应急管理局：负责安全生产综合监督管理工作，统筹全区应急预案体系建设，综合协调应急预案衔接工作；组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。承担灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委（区政府）办公室指定的负责同志组织灾害应急处置工作；统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；依法组织指导安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

12.区城市管理和综合执法局：负责提供事发地管辖范围内相关市政路灯设施的地下管线资料，并做好相应的应急准备和抢险救援工作。

13.属地街道办事处：按照属地管理原则，做好辖区内应急队伍建设及应急物资、装备储备工作，负责组织协调应急救援后勤保障、善后处置、事后恢复等工作；负责依法指挥、组织、协调本辖区内燃气事故的应急救援和事故处置工作。

14.市规划和自然资源局坪山管理局：根据抢险救援的需要联系上级部门提供事发地的区域地形图、所管辖范围的地上及地下基础设施等相关资料，负责协助联系市测绘大队开展相关测绘工作。

15.市生态环境局坪山管理局：负责组织开展事故现场环境监测、污染控制及督促事故单位依法消除污染。

16.市交通运输局坪山管理局：负责燃气事故应急救援处置工作中交通运输保障工作。

17.坪山公安分局：负责突发事故现场安全保卫和治安秩序工作；开展治安救助，协助组织受灾群众救助及安全转移工作；参与事故调查，负责涉案人员的监控工作，做好遇难者身份鉴定工作。

18.市社保局坪山分局：负责协调燃气事故有关的工伤保险工作。

19.市市场监督管理局坪山监管局：负责为事故现场涉及的特种设备的应急处置工作提供技术支持。

20.市交警支队坪山大队：负责燃气事故现场及周边警戒、道路交通管制；协助开展受灾群众安全疏散。

21.坪山消防救援大队：负责组织人员搜救、火灾扑救和抢险救灾工作，根据燃气事故处置需要，负责现场指挥部指挥工作。

22.坪山供电局：负责组织实施管辖范围内受燃气事故影响电网的恢复及设备抢修工作，为事故应急救援提供电力保障；组织管辖范围内电力设备的停电及事后恢复工作。

23.坪山排水有限公司：负责组织辖区供排水设施的抢修工作；负责事故现场救援的供水保障。

24.专业应急队伍：政府依托深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司、广东大鹏液化天然气有限公司、深圳市六南能源有限公司组建本区燃气专业应急队伍，负责职责范围内燃气突发事故的应急处置工作；紧急状态下，听从区应急指挥部指令组织实施燃气突发事故现场前期应急处置，协助实施应急抢险，必要时支援辖区外燃气突发事故的应急抢险；负责做好燃气应急物资的储备、维护并及时更新，组织专业应急队伍的培训、训练、演练，确保应急抢险工作需要。

25.各燃气企业：负责组织抢修与恢复在燃气事故应急中有关燃气设施的抢险工作。

（三）现场指挥部组成及其职责
1.现场指挥部组成 

（1）区应急指挥部决定采取一般（Ⅳ级）应急响应时，根据应急处置工作实际需要，由区应急指挥部办公室牵头，区政府及有关部门负责人和事发地街道办事处配合，成立现场指挥部，统一指挥和协调现场应急处置工作。现场指挥部实行现场指挥官负责制，现场指挥官负责现场决策和指挥工作，指挥调度现场应急救援队伍和应急资源，依职权调拨或申请调拨应急资金。

（2）现场指挥官由区应急指挥部执行总指挥（区住房和建设局局长）兼任，负责应急处置现场的指挥、协调。有权要求各成员单位按照各自职责分工开展应急处置工作。

（3）现场副指挥官由区住房和建设局分管应急指挥和区应急管理局的副局长（协助现场指挥官开展应急救援工作，协调场外有关应急力量和应急资源，配合现场指挥官开展应急处置工作）、区委宣传部（文化广电旅游体育局）相关负责同志（组织协调新闻发布工作）、区人民武装部现场负责人（负责组织军队力量参与燃气事故的应急救援和处置工作）、事发街道办事处分管领导（组织本辖区有关应急资源参与应急处置工作）、坪山消防救援大队现场负责人（根据事故处置需要，负责指挥应急救援队伍开展应急救援工作）担任。

（4）现场指挥部下设综合协调组、应急专家组、消防灭火组、抢险救灾组、治安疏导组、医疗卫生组、新闻宣传组、后勤保障组、交通运输组、涉外联络组、善后处理组、调查评估组共12个工作组，各工作组组长由现场指挥官指定参与抢险救援部门（单位）的现场负责人担任。现场指挥部可根据应急救援需要增减相关应急工作组。

2.现场指挥部职责 

现场指挥部根据区应急指挥部的指令，指挥协调以下具体工作，参加事故现场救援的部门（单位）和个人应当服从现场指挥部的统一指挥：

（1）根据现场救援工作需要，成立应急工作组，指挥各部门参与事故救援，指定承担事故核心区域救援指挥工作的具体部门；

（2）组织制订应急处置方案，向各应急工作组下达工作任务；

（3）督促各应急工作组按照工作任务制订工作方案并实施，接受各工作组的工作汇报；

（4）负责现场处置沟通协调、督查督办、信息报送、材料汇总等综合工作；

（5）针对事故引发或可能引发的次生、衍生事故（如环境污染），适时通知相邻地街道办事处有关部门；

（6）根据处置需要，决定依法调用和征用有关单位和个人的设备、设施、场地、交通工具等应急资源；

（7）及时向区应急指挥部报告应急救援处置、事态评估情况和工作建议，落实区政府有关决定事项和区领导批示、指示；

（8）发现可能直接危及应急救援人员生命安全的紧急情况时，应当立即采取相应措施消除隐患，降低或者化解风险，必要时可以暂时撤离应急救援人员；

（9）组织现场指挥部的会晤、政务活动等。
（四）应急专家组及其职责
1.应急专家组组成

区应急指挥部办公室根据应急工作需要及就近原则（优先在坪山区或相邻行政区内选择应急专家）从深圳市燃气协会等专家库中选取抽调燃气管理、油气储运、消防、安全工程、应急处置等相关专业的专家组成应急专家组，专家组组长由参加专家推选产生，专家组负责参与应急处置工作，分析、研判突发事件，制定应急救援技术方案，为现场指挥官提供技术支持和决策咨询。

2.应急专家职责

（1）对事故的发展趋势、抢险救援方案、处置办法等提出意见和建议，为应急抢险救援行动的决策、指挥提供技术支持。

（2）对事故可能造成的危害（包括次生灾害）进行预测、评估；
（3）参与应急演练及事故调查。

（五）专业抢险救援队
1.专业抢险救援队组成

为及时、有效处置发生在坪山区范围内的一般（Ⅳ级）燃气事故，专业抢险救援队伍主要依托注册在坪山区，属区住房和建设局监管的燃气企业，尽可能采取就近原则处置燃气事故抢险工作。并要求在坪山区经营的其它燃气企业组织应急队伍，与之形成相互补充的应急力量。

2.专业抢险救援队职责

（1）紧急状态下，应急队伍服从区应急指挥部和现场指挥部指令，充分发挥就近应急资源组织实施燃气事故抢险现场先期应急处置，协助实施应急抢险；

（2）必要时，应急队伍按照指挥部的指令，支援坪山区范围外燃气事故的应急抢险。
运行机制

预防、监测与预警

1.预防

（1）各相关单位应坚持“预防为主、预防与应急相结合”的原则，将燃气事故抢险的预防工作贯穿于城市规划、建设等环节，统筹兼顾和综合运用各方面的资源和力量，提升城市防灾减灾能力，预防和减少燃气事故的发生，减轻燃气事故引起的损失；

（2）在燃气设施的规划、施工过程中，合理有效地回避突发事故风险，统筹规划、合理配置应对燃气事故的设备和应急物资；

（3）各燃气企业应按有关法律、法规的要求，做好燃气事故预防工作，防止重大甚至特别重大燃气事故发生。

2.监测

（1）由市住房和建设局牵头，会同政府相关部门，充分利用市住房和建设局建立的政府部门、燃气企业、用户间的信息交流渠道和城市燃气安全监管体系，对城市燃气设施运行状况进行评估，做到早发现、早报告、早处置；

（2）区应急管理局负责加强本辖区燃气企业重大事故隐患和重大危险源信息监控，对重大事故隐患和重大危险源实施监控；与各燃气企业保持联络畅通，与街道办事处、公安派出所、社区工作站保持密切联系，随时了解掌握燃气使用情况和动态；

（3）各燃气企业应建立、完善本企业重大事故隐患和重大危险源信息监控系统，对重大事故隐患和重大危险源实施监控。建立健全燃气供应系统的日常数据监测、设备维护、安全检查等各项生产管理制度；建立重大、系统改造等相关信息数据库，密切关注本行业、本地区以外其他渠道传递的信息，提前做好应急准备。必要时，应将重要信息报送指挥部办公室。　

（4）加强重大节假日、重要社会活动、灾害性气候和夏季高峰供应期间的预测预警工作，建立和健全各类信息报告制度，不断提高应急保障管理水平。

3.预警机制

（1）预警级别

可预警的燃气事故信息或事故发生后可能升级的预警信息，按照突发事件发生的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度，预警级别分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级，Ⅰ级为最高级别，分别用红色、橙色、黄色、蓝色标示，并分别采用不同预防对策。

预警级别划分标准如下:

①蓝色等级（Ⅳ级）：预计可能发生一般（Ⅳ级）以上燃气事故，事故即将临近，事态可能会扩大；

②黄色等级（Ⅲ级）：预计可能发生较大（Ⅲ级）以上燃气事故，事故已经临近，事态有扩大的趋势；

③橙色等级（Ⅱ级）：预计可能发生重大（Ⅱ级）以上燃气事故，事故即将发生，事态正在逐步扩大；

④红色等级（Ⅰ级）：预计可能发生特别重大（Ⅰ级）以上燃气事故，事故会随时发生，事态正在不断蔓延。

当发生自然灾害突发事件时，区应急指挥部办公室应根据突发事件牵头处置部门发布的预警信息，按程序向适用范围的燃气企业发布相关预警信息，督促企业做好防范工作。
（2）信息研判

对出现危险前兆，可能造成人员伤亡或者重大财产损失的燃气突发事故，事发地点相关单位或个人应立即报警，燃气权属企业接到报警后应立即启动企业应急预案，组织力量迅速应急处置，防止燃气突发事故的扩大。
燃气突发事故即将发生或发生的可能性增大时，区应急指挥部对燃气突发事故进行评估，预测发生事故发生可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的燃气突发事故级别。
（3）预警信息发布
对于可预警的燃气事故，市、区政府根据《深圳市突发事件预警信息发布管理暂行办法》规定的权限和程序，通过深圳市突发事件预警信息发布中心、职能部门网站和市应急管理局网站发布，同时充分利用广播、电视、报刊、互联网、手机短信、微博、微信、网上社区、电子显示屏、有线广播、宣传车等通信手段和传播媒介、基层信息员发布预警信息；对特殊人群以及特殊场所和警报盲区，应当采取指定专人负责预警信息传递工作。
预警信息内容包括:发布机关、发布时间、事件类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、相关措施和咨询电话等。

Ⅲ级以上燃气事故预警信息，由区应急指挥部向上级应急指挥机构提出发布建议，上级应急指挥机构根据市、省人民政府授权负责发布。特殊情况下，市、省人民政府认为有必要发布的预警信息，可不受预警级别限制。

Ⅳ级燃气事故预警信息由区应急指挥部办公室予以发布，特殊情况需报区政府审定的，及时报区政府相关领导签发。预警信息发布同时通报区政府、市应急指挥部办公室。国家、省有关法律、法规、规章或规范性文件对预警信息发布另有规定的，从其规定。
（4）预警响应措施

发布预警信息后，区应急指挥部办公室、相关部门（单位）应当根据实际情况和分级负责的原则，依法采取相应措施，做好防范处置工作。

蓝色等级（Ⅳ级）预警响应：在进入蓝色预警后，区应急指挥部启动本预案Ⅳ级预警响应，并部署相关预警响应工作；专业应急救援队伍及相关应急人员赶赴现场，组织对预警危险区域进行应急处置；应急救援专家进驻区应急指挥部办公室或现场，对事态发展做出判断，并提供决策建议。区应急指挥部及相关成员单位根据实际情况和分级负责的原则，依法采取以下一项或多项措施：公布信息接报和咨询电话，及时收集和上报有关信息，向社会公告采取的有关特定措施、避免和减轻危害的建议和劝告；组织有关部门和机构、专业技术人员、有关专家，随时对事故信息进行分析评估，预测发生事故的可能性大小、影响范围和级别，定时向社会公布与公众有关的事故预测信息和分析评估结果；组织应急救援队伍和负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好应急准备；调集应急救援所需物资、装备、设备和工具，准备应急设施和室内临时避险场所，确保其随时可以投入正常使用；加强事发区域重点单位、重要部位和重要基础设施的安全保卫；确保交通、通信、供水、排水、供电、供气、输油等公共设施的安全运行；转移、疏散或撤离易受事故危害的人员并妥善安置，转移重要财产；关闭或限制使用易受事故危害的场所，控制或限制容易导致危害扩大的公共场所的活动；其它必要的防范性、保护性措施。

黄色预警（Ⅲ级）响应：在蓝色预警响应的基础上，由市级相关应急机构统一部署，区相关应急机构积极配合。

橙色预警（Ⅱ级）响应：在黄色预警响应的基础上，由省级相关应急机构统一部署，市相关应急机构积极配合。

红色预警（Ⅰ级）响应：在橙色预警响应的基础上，由国家相关应急机构统一部署，省、市、区相关应急机构积极配合。

（5）预警信息的调整和解除

预警信息实行动态管理。当事故扩大或可能发生的事故级别预测会升级，预计现场应急救援力量无法有效消除事故险情，事故等级将升级至较大级别甚至是重特大级别时，区应急指挥部办公室应及时报告市应急指挥部办公室，向上级应急指挥机构申请调整预警级别并重新发布。

有事实证明不可能发生燃气事故或者危险已经解除时，由区应急指挥部办公室按程序宣布解除预警信息，终止预警期。

应急处置与救援

1.信息报告和共享

（1）燃气事故发生后，事发单位现场有关人员要立即向本单位负责人报告；事发单位负责人接到报告后应向事发地所在区政府、街道、区负有安全生产监督管理职责的部门报告。相关部门和单位接到报告后，应当立即派人前往现场，初步判定事故等级，同时报上一级主管部门。

（2）获悉燃气事故信息的公民、法人及其他组织，应当先拨打区住房和建设局值班电话（值班电话为：13670226635）报告事故基本情况。
2.信息报告时间及程序 

（1）当一般（Ⅳ级）燃气事故发生后，事发单位在事故发生后30分钟内向区政府、区应急指挥部办公室和负有安全生产监督管理职责的部门电话报告，书面报告时间不超过60分钟。事发地街道办事处应在事发后立即向区应急指挥部办公室报告，电话报告时间不超过30分钟、书面报告时间不超过60分钟。

（2）当较大（Ⅲ级）以上燃气事故发生后，事发单位立即向区政府、区应急指挥部办公室和负有安全生产监督管理职责的部门电话报告，电话报告时间不超过15分钟，书面报告时间不超过30分钟。特殊情况下，事发单位在向区政府、区应急指挥部办公室和负有安全生产监督管理职责的部门报告信息的同时，可直接向市委值班室、市政府值班室报告情况。

（3）发生在敏感地区、敏感时间或事件本身敏感的燃气事故信息的报送，不受分级标准限制，要立即上报区应急指挥部办公室及区委区政府总值班室。

（4）涉及港澳同胞、台湾同胞伤亡、失踪或被困的燃气事故，需要向有关地区通报的，区应急指挥部办公室及时将情况通报坪山公安分局，由坪山公安分局按照有关规定办理，区委统战部提供必要协助。

（5）区应急指挥部按照国家、省和市紧急信息报送标准及有关要求，及时向国务院、省、市政府报告事故信息。

3.事故信息报告内容和要求

信息报告要简明扼要、清晰准确。事故报告内容应包括：

（1）事故发生时间、地点和工程项目名称；

（2）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）；

（3）事故所涉企业及其法定代表人；

（4）事故的简要经过和初步原因；

（5）事故可能造成的危害程度、影响范围、伤亡人数、直接经济损失，已采取的处置措施；

（6）目前事故处置进展情况，下一步拟采取的措施。

4.应急值班 

区住房和建设局和负有安全生产监督管理职责的部门应当设立专门的值班室和值班电话，实行24小时值班制度，并向社会公布值班电话，受理事故报告和举报，及时上报事故情况。
5.先期处置 

（1）燃气企业发生事故时，应当第一时间启动应急响应，在确保安全的前提下采取必要措施控制危险源，组织抢救遇险人员；根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离；及时通知可能受到事故影响的单位和人员；采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法；维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据等应急救援措施，并按照国家有关规定报告事故情况。

（2）事发地所在社区工作站、居委会和其他企事业单位等应当按照当地政府的决定、命令，进行宣传动员，组织群众开展自救和互救，协助维护社会秩序。

（3）事发地所在街道等应当按照规定上报事故情况，并组织相关力量开展遇险人员抢救，受伤人员救治；事故发展趋势及可能造成的危害的研判，通知可能受到事故影响的单位和人员；交通管控，事故现场隔离、秩序维护，受到威胁人员的疏散；遇险人员和遇险遇难人员亲属安抚；有关事故情况和应急救援工作的信息的依法发布等应急救援措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生，避免或者减少事故对环境造成的危害。

（4）区应急指挥部负责较大、重大、特别重大燃气事故先期处置工作。上一级应急响应启动后，协助上一级市应急指挥部办公室开展应急救援和事故处置。

6.应急响应

（1）发生在本区范围内一般（Ⅳ级）等级燃气类突发事故，如果不具有扩散性，也无须抢救人员及财产损失时，可不必全面启动应急预案，直接进入善后处理、事故调查程序。

（2）对于先期处置未能有效控制事态的燃气事故，根据事件的性质、特点、危害程度，先期处置单位申请启动相应级别的应急响应。应急响应分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级，Ⅰ级为最高。

6.1.Ⅳ级应急响应

发生一般燃气事故时，采取以下措施：

（1）区应急指挥部办公室接到一般以上事故报告后，及时组织研判，经确认为一般以上燃气事故时，立即报区应急指挥部申请启动Ⅳ级应急响应；

（2）区应急指挥部批准发布启动Ⅳ级应急响应的命令，并根据需要成立现场指挥部；

（3）Ⅳ级应急响应启动后，区应急指挥部办公室及时通知相关成员单位到达事故现场，成立应急工作组，制订应急救援方案、开展救援抢险、交通管制等应急处置工作；

（4）各成员单位在应急处置过程中做好现场人员防护工作；

（5）其他相应的应急响应措施和行动。

6.2.Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级应急响应

（1）市、省、国家相关应急机构启动Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级应急响应时，在Ⅳ级应急响应的基础上，由区应急指挥部按照上级应急机构的统一部署、要求，组织、协调本区各方面应急资源，配合市、省、国家相关应急机构做好救援处置工作。

（2）对于先期处置未能有效控制事态的事故，根据应急救援需求，提供应急资源予以支持。

7.指挥协调

启动Ⅳ级以上燃气事故应急响应时，区应急指挥部按照“统一指挥，分级负责，属地为主，专业处置”的要求，组织开展应急处置工作。主要采取以下指挥协调措施：

（1）组织协调各有关部门（单位）的负责人、事发地所在街道的负责人、应急专家和应急队伍参与应急救援和事故处理；

（2）协调区有关部门（单位）、事发地所在街道提供人力、物资、装备、技术、通信等应急保障；

（3）制定并组织实施应急救援或事故处置的方案，防止引发次生、衍生和耦合事件； 

（4）及时掌握事故事态发展情况，向区委（区政府）办公室报告，将有关信息通报区委宣传部（文化广电旅游体育局）； 

（5）协助区领导综合协调、指挥处置事故，传达并督促有关部门（单位）、事发地所在街道落实区委（区政府）办公室有关决定事项和区领导批示、指示。

7.1区应急指挥部主要采取措施

启动Ⅳ级以上燃气事故应急响应时，区应急指挥部在采取上述指挥协调措施的同时，应依法采取下列一项或多项应急措施：

（1）及时掌握事故事态进展情况，向区委（区政府）办公室报告；

（2）协调相关应急资源参与燃气事故处置工作，传达并督促有关部门（单位）落实区委（区政府）办公室有关决定事项和区领导批示、指示；

（3）组织营救和救治受伤害人员，搜寻、疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施；

（4）迅速控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，划定警戒区，实行交通管制以及其他控制措施，交通运输、公安等部门（单位）应当保证紧急情况下抢险救援交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保抢险救灾物资和人员能够及时安全送达；

（5）禁止或限制使用有关设备、设施，关闭或限制使用有关场所，终止人员密集的活动或可能导致危害扩大的生产经营活动以及采取其他保护措施，同时采取防止发生次生、衍生事故的必要措施；

（6）启动突发事件应急资金快速拨付机制，为处置事故提供资金保障。启动储备的应急救援物资，必要时调用其他急需物资、设备、设施和工器具；

（7）做好受灾群众的基本生活保障工作，提供食品、饮用水、衣被、燃料等基本生活必需品和室内避难场所、临时住所，开展医疗救助、卫生防疫、心理疏导工作，确保受灾群众生活和健康得到保障，确保灾后不出现疫情；

（8）进入有关场所进行检查和封存物品。拆除、迁移妨碍应急处置和救援的设备设施和其它障碍物等；

（9）组织动员公民参与应急救援和处置工作，鼓励和指导应急志愿者队伍、有特定专长的人员提供服务；

（10）必要时协调驻深部队和武警支队应急增援。

7.2区应急指挥部办公室主要采取措施

（1）将有关事故信息通报区委宣传部（文化广电旅游体育局）；

（2）协调有关部门、专家和应急人员参与应急救援工作，协调各级、各专业应急力量采取应急救援行动；

（3）协调有关区有关部门（单位）提供人力、物资、装备、技术、通信等应急保障；

（4）及时掌握事故事态进展情况，向区委（区政府）办公室报告；

（5）其他相应的应急响应措施和行动。

7.3区住房和建设局主要采取措施

（1）赶赴事故现场，组织抢救遇险人员，救治受伤人员，研判事故发展趋势以及可能造成的危害，及时向区应急指挥部报告事态进展情况；

（2）根据现场需要，开设现场指挥部，综合协调事故现场救援、处置工作；

（3）制订并组织实施应急救援和事故处置的方案，防止引发次生、衍生事故；

（4）组织人员疏散和现场受伤人员救护；

（5）协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；协调开展受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（6）根据现场处置工作的需要向区应急指挥部请求提供相关支援。

7.4区有关部门和成员单位主要采取措施

（1）根据事故应急救援工作需要，组织、协调相关应急救援专家、队伍、应急装备等应急资源参与事故应急处置；

（2）落实区应急指挥部、现场指挥部的指示，及时向现场指挥部、区应急指挥部报告应急处置情况；

（3）其他相应的应急响应措施和行动。

8.处置措施

现场指挥部应及时了解现场情况（主要包括但不限于下列内容：遇险人员伤亡、失踪、被困等情况；事故可能导致的后果及对周围区域的可能影响范围和危害程度；应急救援设备、物资、器材、队伍等应急力量情况；相关装置、设备、设施损毁情况等），根据燃气事故情况，研究分析采取安全、有效的应急救援行动，各应急工作组应采取以下应急处置措施：

（1）现场指挥部

为确保现场指挥部安全、适用，便于指挥部领导决策指挥，明确现场指挥部开设选址、类型等内容。

①选址要求

在保障安全的前提下，现场指挥部按照便于靠前指挥、便于交通进出、尽量减少对群众生产生活影响等原则选址。

②现场指挥部类型

根据现场实际情况和指挥处置需要灵活选择开设形式。

A.固定式现场指挥部，如建筑物（房屋）指挥部。

B.移动式现场指挥部，如移动指挥车。

C.野外式现场指挥部，如帐篷指挥所。

③指挥标识设置

门口或醒目位置悬挂“现场指挥部”标识标牌；参照职责分工，分别为各类指挥人员、各应急工作组等配发专属标识；按照处置需要，分别设置危险区、应急通道等标识。

④科技保障配备

配置必要的数据通信网络、可视化指挥调度设备、显示及音频设备、配件包设备、基础环境设备；应急预案、应急救援专家通讯录、袖标、签到表等物资和资料。

现场指挥部运行时间较长的，应配置值班值守系统，并悬挂事件现场抢险救援情况态势图、地理信息现状图、重大危险源或重要防范目标应急处置图、应急力量分布图等。

⑤开设外围警戒区域

根据燃气事故类型、等级、发展趋势、天气状况、周边环境等因素和应急指挥工作需要，科学开设外围警戒区域，合理安排安保力量，保障指挥救援人员、车辆、物资进出有序和现场指挥运转高效，避免发生次生、衍生事件。

（2）应急疏散及交通管控

现场指挥部根据应急专家组建议，确定警戒隔离区。治安疏导组将警戒隔离区内与事故应急处置无关的人员撤离至安全区；在警戒隔离区边界设置警示标志，并设专人负责警戒；对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关车辆、人员进入；清理主要交通干道，保证道路畅通；根据事故发展、应急处置和动态监测的情况，及时调整警戒隔离区。

（3）应急处置

现场指挥部在充分考虑专家等各方意见的基础上，初步评估事故后果和事态发展状况，迅速制订人员搜救、险情排除、危险源控制、基础设施抢修等应急处置方案，合理调配专业人员、抢险装备和应急物资，并根据需求及时调整和补充，采取紧急处置措施。

（4）人员疏散

事发地所在街道根据安全事故特点需要,负责组织疏散、撤离受灾群众，就近选择区应急管理局官方公布的应急避难场所或其它疏散集合点，组织相关部门做好治安管理、医疗卫生、物资保障等工作。

（5）现场管制

公安部门按照职责在警戒隔离区边界设置警示标志，并设专人负责警戒。对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关车辆进入。清理主要交通干道，保证道路畅通。合理设置出入口，除应急救援人员外，严禁无关人员进入，事发地所在街道做好配合工作。

（6）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据不同类型的事故配戴相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。

（7）医疗卫生救援

区卫生健康局负责组织紧急医疗救护和现场卫生处置工作，并根据需要，向上级卫生部门请求派出有关专家和专业防治队伍进行指导和支援。

（8）应急保障

后勤保障组向现场指挥部提供物资、装备、食品、交通、供电、供水、供气和通信等后勤服务和资源保障，以及向受到事故影响的人员提供应急避难场所和生活必需品。

（9）洗消和现场清理

抢险救灾组在危险区与安全区交界处设立洗消站，并根据有害物质的品种使用相应的洗消药剂，对所有受污染人员、工具及装备进行洗消。

9.响应升级

（1）因燃气事故次生或衍生出其它突发事件，已采取的应急措施不足以控制事态发展，需由其他专项应急指挥部、多个部门（单位）、多个街道增援参与应急处置的，区应急指挥部应及时报告区委（区政府）办公室。

（2）如果预计燃气事故将波及周边区域，区应急指挥部应及时报告区委（区政府）办公室，协调周边区域启动应急联动机制。

（3）当燃气事故事态发展或造成的危害程度超出本区的应急救援力量有效控制能力，需要上级燃气事故应急力量提供援助和支持的，由区委（区政府）办公室报请市委（市政府）协调相关资源和力量参与事故处置。

10.社会动员

根据燃气事故的危险程度、波及范围、人员伤亡等情况和应对工作需要，全区范围内的突发事件社会动员，由区委（区政府）办公室报请区政府批准后组织实施。动员公民、企事业单位、社会团体、基层群众自治组织和其他力量，协助政府及有关部门（单位）做好燃气安全事故灾害防御、自救互救、紧急救援、秩序维护、后勤保障、医疗救助、卫生防疫、恢复重建、心理疏导等处置工作。

11.救援暂停

在应急救援过程中，发现可能直接危及应急救援人员生命安全的紧急情况时，现场指挥部应当立即采取相应措施消除隐患，降低或者化解风险，必要时可以暂时撤离应急救援人员。
12.信息发布

发生一般以上燃气事故后，或发生在重点地区、特殊时期比较敏感的燃气事故，区应急指挥部最迟要在事故发生后5小时内发布燃气事故权威信息，在24小时内举行新闻发布会，发布初步核实情况、政府处置措施和公众防范措施等，并根据事故处置进展情况持续发布权威信息。区委宣传部（文化广电旅游体育局）负责新闻媒体的组织协调，正确引导新闻舆论。

燃气事故信息发布形式包括授权发布、提供新闻通稿、接受记者采访、举办新闻发布会等。一般以上燃气事故应急处置信息应及时通过政府网站、政务微博等快捷方式予以发布。依照法律、法规和国家有关规定应由国家、省和市的行政机关授权发布的，从其规定。

对发生在敏感地点、容易引发社会恐慌的燃气事故以及涉及隐瞒事故、事故口径表述前后不一等敏感问题，区应急指挥部要主动介入，及早回应，稳妥发布权威信息。对有可能引起港澳台地区关注的燃气事故，由区委统战部和区委宣传部（文化广电旅游体育局）协助区应急指挥部发布信息。
13.应急结束

当事故现场得以控制，遇险人员得到解救，事故伤亡情况已核实清楚，环境监测符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场应急处置工作即告结束。现场指挥部根据事故现场处置情况及专家组评估建议，报告区应急指挥部批准后，由现场指挥部宣布应急结束，应急救援队伍撤离现场。应急结束后，区应急指挥部应将情况及时通知参与事故处置的各相关单位，必要时还应通过广播电台、电视台等新闻媒体向社会发布应急结束信息。

后期处置

1.善后处置

应急结束后应立即开展善后处置工作，包括：治安管理、人员安置补偿、征用物资补偿、救援物资及时补充以及恢复生产等事项。同时开展设备设施的修复和现场清理工作，尽快消除燃气事故产生的影响，妥善安置受害和受影响人员，保障社会安定。

2.社会救助

发生一般（Ⅳ级）以上燃气事故或遇到蓝色以上燃气事故预警后，事发区域、事故可能波及的周边区域内群众，由区应急指挥部协调辖区街道及相关部门，迅速引导群众转移、安置到指定的安全场所。区民政局负责组织慈善机构、公益性团体等依据有关法律法规和相关规定，开展互助互济和救灾捐赠活动。

3.保险

（1）燃气事故发生后，保险机构应该及时开展应急人员保险受理和受灾单位、受灾人员的保险理赔工作。

（2）鼓励相关单位和燃气企业为参加燃气事故应急处置的应急专业队伍和志愿者购买人身意外伤害保险。

4.调查评估

（1）调查机构

发生重大、特别重大燃气突发事故，分别由省政府、国务院组织事故调查，市政府各有关部门密切配合，积极落实上级调查组提出的改进意见，认真汲取事故教训。
发生较大燃气突发事故，由市政府直接组成调查组或者授权有关部门组成调查组。
发生一般燃气突发事故，由事发地的区政府组织调查组进行调查。
（2）调查要求

查明燃气事故发生经过和原因、人员伤亡情况及直接经济损失；认定事故的性质和事故责任；提出对事故责任者的处理建议；总结事故教训，提出防范和整改措施；并将调查评估报告报送区委（区政府）办公室。单独成立事故调查组的，由事故调查组负责查明事故的经过和原因，提出整改措施，评估事故损失。未成立事故调查组的，由现场指挥部按照相关规定对燃气突发事故的应急救援工作进行评估。区应急管理局应当每年对本行政区域燃气突发事故应急处置评估进行总结，并收集典型案例，向上一级应急管理部门报告。

（3）事故调查报告内容

事件发生单位概况；事件发生经过和事故救援情况；事故造成的人员伤亡和直接经济损失；事件发生的原因和事件性质；事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；事故防范和整改措施。事故调查报告应当附有关证据材料。事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。

有关法律、法规、规章或国家、省、市有关文件对突发事件调查评估工作另有规定的，从其规定。
5.恢复与重建

燃气事故处置工作结束后，区政府及有关部门和受到燃气事故影响的社区、相关企业事业单位，结合调查评估情况，立即组织制定恢复与重建计划，及时恢复社会秩序，修复被破坏的城市运行、生产经营等基础设施。
四、应急保障

人力资源保障

1.综合应急救援队伍。依托全区综合性消防救援队和专职消防队，建立区、街道综合性应急救援队伍，承担燃气事故应急救援任务。
2.专业应急处置队伍。根据燃气应急工作需要，区住房和建设局主要依据属地管理原则，委托深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司、广东大鹏液化天然气有限公司、燃气集团股份有限公司坪山分公司和深圳市六南能源有限公司的专业抢险队伍作为本辖区燃气事故及瓶装液化石油气事故应急处置的专业队伍，承担本辖区燃气事故及瓶装液化石油气应急处置工作。在本辖区范围内设有供应站、服务点的其它燃气企业的应急队伍作为本辖区瓶装液化石油气事故应急处置的备用力量，承担本辖区燃气事故应急处置的任务。各燃气公司应加强燃气事故应急队伍的建设，通过技能培训和应急演练等手段提高队伍的综合素质、技术水平和应急处置能力。

3.应急专家。区住房和建设局根据应急工作需要及就近原则（优先在坪山区或相邻行政区内选择应急专家）从深圳燃气协会等专家库中选取抽调城市燃气设施的设计、施工、运营等方面的专家组成应急专家组，参与坪山区燃气事故应急工作，调查事故成因和类型，评估险情和灾情等级，预测发展趋势和可能造成的危害，提出控制措施和防范意见，为应急指挥决策提供科学依据。
4.社会应急力量。充分发挥共青团、义工联、红十字会的作用，鼓励社会团体、企事业单位、基层群众自治组织以及志愿者等参与燃气事故应急救援工作。组织有相关知识、经验和资质的志愿者成立应急志愿者队伍，参与防灾避险、疏散安置、急救技能等应急知识的宣传、教育和普及工作，参与燃气事故的信息报告、抢险救援、卫生防疫、群众安置、设施抢修和心理疏导等工作。
经费保障

区政府预防和处置燃气突然事故所需财政负担的经费，由区财政资金予以保障。
应急救援队伍根据救援命令参加安全事故应急救援所耗费用，由事故责任单位承担；事故责任单位无力承担的，由区政府协调解决。

鼓励公民、法人和其他组织为应对事故提供资金捐赠和支持。
物资保障

1.区应急指挥部成员单位、有关部门（单位）根据我区燃气事故的种类、风险和特点，结合应急队伍能力建设，储备必要的应急救援装备和物资，做好维护和管理，并及时更新和补充。
2.区应急指挥部、各有关部门（单位）和各街道办事处按照“专业管理、专物专用”的原则，自行调拨使用本部门（单位）的应急物资。跨部门（单位）调用应急物资时，申请使用的各有关部门（单位）、相关街道办事处直接向区应急指挥部办公室提出申请，按有关规定办理。

3.在本辖区内的燃气企业，应根据应急需要，配备必需的应急设施、装备、车辆和通讯联络设备，并保持良好状态。

4.必要时，区应急指挥部办公室可以以区委（区政府）办公室名义向单位和个人征用应急处置与救援所需设备、设施、场地和其他物资，或要求相关企业组织生产、供应生活必需品和应急救援物资。对被应急征用的财产使用后，应当返还被征用人，并按照国家有关规定给予补助、补偿。

5.鼓励和引导社区、企事业单位、社会团体、基层群众自治组织和居民家庭储备基本的应急物资和生活必需品。鼓励公民、法人和其他组织为应对突发事件提供物资捐赠和支持。

燃气供应保障

按照《深圳市燃气供应保障应急预案》的相关要求，建立健全政府、企业与社会组织间分工明确、责任到位、常备不懈的燃气供应应急管理体系，做到紧急情况下高效、有序和迅速地启动应急气源，及时、有效地应对突发燃气事故，维护社会安全和稳定，满足居民生活、工商业及交通供气基本需要。
医疗卫生保障

区卫生健康局建立和完善全区卫生应急预案体系、卫生应急指挥体系和医疗卫生救援体系，针对燃气事故可能造成的健康危害，组建医疗专家队伍和应急医疗救援队伍，储备医疗救治应急物资，开展医疗救援演练和公众自救、互救医疗常识宣传教育。
交通运输保障

1.市交通运输局坪山管理局负责建立健全交通运输应急联动机制，保障紧急情况下的综合运输能力。会同有关部门建立健全抢险救援免费快速通行协同保障机制，做好抢险救援车辆的公路通行服务保障工作。
2.市交通运输局坪山管理局负责建立健全应急通行机制，市交警支队坪山大队和事发地街道办事处配合保障紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保应急运输安全畅通；市交警支队坪山大队根据应急处置需要，开设应急救援“绿色通道”，对燃气事故现场及有关道路实行交通管制，发放应急车辆的应急通行标志。处置燃气事故期间，配备由区应急指挥部办公室制发的应急标志的工作人员和交通工具可以优先通行。

3.道路及交通设施被破坏或毁坏时，市交通运输局坪山管理局、区城市管理和综合执法局等部门应迅速组织专业应急救援队伍，尽快组织抢修，保障交通线路顺畅。 
治安保障

坪山公安分局应制订应急状态下维持治安秩序的各项方案，包括警力集结、布控、执勤方式和行动措施等，维护燃气事故现场秩序及所在区域社会公共秩序，为燃气事故应急救援处置及抢险提供保障。

坪山公安分局负责组织事故现场治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，控制事故肇事人员，维持现场秩序，及时疏散群众。
人员防护保障
各街道办事处、社区工作站应完善紧急疏散管理办法和程序，明确各级责任人，确保在紧急情况下，公众能够安全、有序地转移或疏散到应急避难场所及其他安全地带。

在处置燃气事故过程中，相关单位应充分考虑对人员造成危害的可能性和所有危害种类，制订科学合理、切实可行的应急救援方案，配备先进适用、安全可靠的个体安全防护设备，采取必要的防范措施，确保救援人员安全。
通信和信息保障

区工业和信息化局、区委宣传部（文化广电旅游体育局）协调坪山大鹏电信局和各通信运营企业，建立有线和无线相结合、基础电信网络与应急通信设施相配套的应急通信系统，确保应急处置通信畅通。

现场救援和工程抢险装备保障

1.区应急指挥部和有关部门（单位）及各燃气企业根据自身应急管理的需求，按照“平战结合”的原则，配备现场救援和工程抢险装备和器材，建立维护、保养和调用等制度，保障燃气事故的抢险和救援。

2.大型现场救援和工程抢险装备，由区应急指挥部与相关企业签订应急保障服务协议，采取政府资助、合同委托等方式，每年由区财政资金提供一定的设备维护、保养补助费用，紧急情况下区应急指挥部可代表区政府直接调用。

室内临时避险场所保障

各街道办事处负责室内应急避难场所建设、管理和维护工作。区应急管理局负责指导和检查应急避难场所的建设、管理工作；事故发生后，由区应急管理局统一协调使用室内应急避难场所。

各街道办事处按要求在室内避难场所配置相关设施设备，设置规范的标志牌，并储备必要的物资和制定应急预案。

科技支撑保障

由区住房和建设局牵头负责，区发展和改革局、区科技创新局、区工业和信息化局配合，在职责范围内结合现有扶持政策和优惠措施，鼓励和支持高等院校、科研院所和有关机构等公共安全领域的科学研究；鼓励支持本地产学研机构和有关企业研究开发用于突发事件预防、监测、预警、应急处置与救援的新技术、新设备和新工具。
气象服务保障

区气象部门负责气象服务保障工作，提供天气预报并加强对极端天气和相关自然灾害的监测和预警。根据预防和应对燃气事故的需要，提供局部地区气象监测预警服务。
法制保障

在燃气事故发生和延续期间，区政府根据需要依法制定和发布紧急决定和命令。区司法局按照区政府的要求对突发事件应对工作提供法律意见。
其他应急保障

燃气事故应急救援所需的其他保障由区有关部门按照《坪山区突发事件总体应急预案》确定的职责，依据各部门的应急预案进行保障。
五、监督管理

应急演练

1.区应急指挥部办公室统筹协调和检查指导全区燃气事故应急演练工作，负责规划、组织和实施跨区域、跨系统的区级综合应急演练。

2.区应急指挥部办公室负责建立预案演练制度，至少每2年进行1次应急演练，做好各部门之间的协调配合及通信联络，确保紧急状态下的有效沟通和统一指挥。通过应急演练，培训和锻炼应急队伍，改进和完善应急预案，并做好演练评估工作。

3.各燃气企业每年至少组织1次燃气事故的应急演练，每半年至少组织1次现场处置方案的演练，确保应急抢修队伍始终保持良好的应急准备状态，不断提高从业人员的抢险救灾能力，并将演练情况报送区住房和建设局。区住房和建设局应当对坪山区内燃气企业安全事故应急演练进行抽查；发现演练不符合要求的，应当责令限期改正。
宣传教育

1.应急宣传

（1）区有关部门（单位）、街道办事处应当开展应急法律法规、应急预案和应急知识宣传教育活动，增强全民安全与应急意识和预防、避险、自救、互救等能力；

（2）充分利用广播、电视、报纸、互联网以及安全实景模拟教育基地等多种载体，开展应急宣传教育。新闻媒体应当无偿开展突发事件预防和应对、自救互救知识的公益宣传。
2.应急教育

（1）区应急指挥部办公室应组织各成员单位向公众开展应急教育活动；

（2）区应急指挥部各成员单位结合自身职责范围，有组织、有计划地向公众提供技能培训和知识讲座，在电视等媒介开辟应急教育公益栏目，让公众掌握避险、自救、逃生等基本知识和技能；

（3）各燃气企业应以保护燃气设施安全、安全用气为核心内容，以燃气用户、中小学生等社会公众为重点对象，通过燃气销售、服务环节，以及设立安全咨询点等渠道，切实加强宣传工作的针对性和实效性。

培训

1.区应急指挥部各成员单位的领导干部应加强应急培训，提高应急管理意识、应急统筹能力和应急指挥水平。同时，应针对燃气事故的特点，对本单位应急工作人员的安全意识、防护技能、隐患排查等方面进行培训，提升应急救援工作能力。

2.各有关部门（单位）应当按照隶属关系和管理责任，由相关部门分别组织培训，提高应急救援队伍人员的应急处置能力、安全防护技能和实施救援协同作战能力。

3.各燃气企业须将应急教育培训工作纳入日常管理，定期开展相关培训。辖区内各燃气企业应加强对员工进行上岗前培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，掌握安全生产规章制度和安全操作规程，具备本岗位安全操作技能和处置燃气安全事故的能力；安全管理人员和特种作业人员必须持证上岗。
4.应急救援队伍建立单位或者兼职应急救援人员所在单位应当按照国家有关规定定期对应急救援人员进行培训，应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。
责任与奖惩

1.区应急指挥部办公室根据事故调查报告提请区委（区政府）办公室对在燃气事故应急处置中做出贡献的部门（单位）、个人（在编在职人员除外）给予表彰和奖励。对在应急处置工作中拒报、迟报、谎报、瞒报和漏报事故重要情况，或者在应急处置工作中有失职、渎职行为的有关单位和责任人，按照相关法律法规的规定进行处罚。
2.燃气事故预防和应对工作实行行政领导负责制和责任追究制，纳入行政机关主要负责人和有关负责人绩效考核范围。
预案实施

本预案自发布之日起施行。原《深圳市坪山区燃气事故应急预案》同时废止。

附则

名词术语、缩写语的说明

本预案中下列用语的含义：

1.燃气，是指燃气经营者供给燃气用户作为燃料使用并符合相关标准的气体燃料，包括天然气、液化石油气和人工煤气等。本预案燃气特指天然气和液化石油气。

2.燃气设施，是指人工煤气生产厂、燃气储配站、门站、气化站、混气站、加气站、灌装站、供应站、调压站、市政燃气管网等的总称，包括市政燃气设施、庭院燃气设施和共用燃气设施以及户内燃气设施等。

3.主干道：又叫全市性干道，或者叫城市主要交通要道，是城市道路网的骨架，连接城市各主要分区的干路，以交通功能为主。

4.本预案有关数量的表述中“以上”含本数，“以下”不含本数。

预案管理

1.预案修订

区住房和建设局负责建立应急预案评估制度，原则上至少每3年对本预案评估1次，并根据评估结果进行修订。有关法律法规对应急预案修订周期另有规定的，从其规定。有下列情形之一时，应当及时修订本预案：

（1）报告事故基本情况依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（3）安全生产面临的事故风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）预案中的其他重要信息发生变化的；

（6）在应急演练和事故应急救援中发现重大问题需要修订预案的；

（7）编制单位认为应当修订的其他情况。

2.预案的评审、发布和备案

(1)评审、发布

本预案经征求相关部门意见和组织专家评审后，报请区人民政府批准印发实施。 

(2)备案

本预案印发后的20个工作日内由区住房和建设局报区政府备案。
编制与解释

本预案由区住房和建设局负责制定，区住房和建设局负责解释。
参照本预案，指挥各成员单位和燃气企业应各自编制或修订相应部门预案、企业预案。

附件

附件1：坪山区燃气事故风险分析表
	序号
	名称
	类型
	区域位置
	可能发生的事故类型

	1
	调压设备巡检
	作业活动
	管网部调压站
	类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸、车辆伤害、物体打击、触电             

	2
	调压设备维修
	作业活动
	管网部调压站
	类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸、车辆伤害、物体打击、触电             

	3
	户外抢险作业
	作业活动
	户外抢险现场
	类型：中毒、火灾、爆炸 

	4
	改线、掐头作业
	作业活动
	改线掐头作业现场
	类型：火灾、其他爆炸、中毒和窒息触电、淹溺、灼烫、坍塌 

	5
	高空作业
	作业活动
	高空作业现场
	类型：高处坠落、触电 

	6
	密闭空间作业
	作业活动
	密闭空间作业现场
	类型：车辆伤害、机械伤害、高处坠落、火灾、其他爆炸、中毒和窒息                   

	7
	置换通气作业
	作业活动
	置换通气作业现场
	类型：火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息

	8
	燃气管道巡查
	作业活动
	燃气管道上方
	类型：物体打击、火灾、爆炸、中毒、窒息、车辆伤害，坍塌 

	9
	门站日常巡检作业 
	作业活动
	门站
	类型：中毒和窒息、火灾、其他伤害、其他爆炸

	10
	门站施工、维修放散作业 
	作业活动
	门站
	类型：物体打击、火灾、其他伤害、其他爆炸

	11
	门站调压器维修作业
	作业活动
	门站
	类型：机械伤害、物体打击、其他伤害、火灾、其他爆炸、

	12
	门站加臭剂添加作业
	作业活动
	门站
	类型：中毒和窒息、火灾、物体打击、机械伤害、其他伤害

	13
	门站过滤器维护保养作业
	作业活动
	门站
	类型：物体打击、中毒和窒息、火灾、其他爆炸、其他伤害

	14
	门站配电柜检修作业
	作业活动
	门站
	类型：触电、火灾、其他伤害

	15
	门站流量计拆卸作业
	作业活动
	门站
	类型：中毒和窒息、火灾、物体打击、其他伤害

	16
	门站压力表/变送器拆卸、安装作业
	作业活动
	门站
	类型：中毒和窒息、火灾、物体打击、其他伤害

	17
	门站安全阀拆卸、安装作业
	作业活动
	门站
	类型：中毒和窒息、火灾、物体打击、其他伤害

	18
	门站动火作业
	作业活动
	门站
	类型：火灾、其他伤害

	19
	民用客户户内维修
	作业活动
	维修现场
	类型：车辆伤害、火灾、其它爆炸、其它伤害

	20
	工商客户维修
	作业活动
	工商客户单位
	类型：车辆伤害、火灾、其它爆炸、其它伤害

	21
	民用客户安全检查
	作业活动
	民用客户家
	类型：车辆伤害、火灾、其它爆炸、其它伤害

	22
	材料领取
	作业活动
	仓库、道路
	类型：物体打击、车辆伤害、其他爆炸

	23
	施工准备
	作业活动
	工地区域
	类型：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、其他伤害；

	24
	土方开挖
	作业活动
	工地区域
	类型：物体打击、坍塌、机械伤害、窒息、其他伤害；

	25
	用电作业
	作业活动
	工地区域
	类型：触电、火灾、其他爆炸、其他伤害

	26
	管道安装作业
	作业活动
	工地区域
	类型：物体打击、触电、灼烫、火灾、其他爆炸、其他伤害；

	27
	高空作业
	作业活动
	工地区域
	类型：物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、高处坠落、其他伤害

	28
	吊装作业
	作业活动
	工地区域
	类型：物体打击、机械伤害、起重伤害、其他伤害；

	29
	带气作业
	作业活动
	工地区域
	类型：物体打击、火灾、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害

	30
	密闭空间作业
	作业活动
	工地区域
	类型：物体打击、火灾、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害；

	31
	汽车加气
	作业活动
	加气机罩棚下
	类型：其他伤害；容器爆炸；灼烫；物体打击；车辆伤害

	32
	压缩机操作
	作业活动
	压缩机房
	类型：物体打击；机械伤害；雷击；火灾；灼烫；其他伤害

	33
	槽车卸气
	作业活动
	卸气区
	类型：车辆伤害；爆炸伤害；其他伤害

	34
	日常巡检
	作业活动
	CNG加气站
	类型：火灾；触电；爆炸；其他伤害

	35
	送电作业
	作业活动
	配电区
	类型：火灾；爆炸；触电；其他伤害

	36
	停电作业
	作业活动
	配电区
	类型：火灾；爆炸；触电；其他伤害

	37
	配电系统日常巡检
	作业活动
	配电区
	类型：火灾；触电；机械伤害；其他伤害

	38
	防爆灯更换
	作业活动
	CNG加气站
	类型：触电；物体打击；高空坠落；其他伤害

	39
	LNG充装
	作业活动
	加液区
	类型：车辆伤害；火灾、爆炸；人员伤害；其他伤害

	40
	LNG卸液 
	作业活动
	卸车区
	类型：车辆伤害；火灾、爆炸；人员伤害；其他伤害

	41
	LNG倒罐
	作业活动
	储存区
	类型：火灾、其他伤害

	42
	LNG储罐增压
	作业活动
	储存区
	类型：其他伤害、火灾、触电、灼烫、其他伤害

	43
	柱塞泵操作
	作业活动
	柱塞泵撬
	类型：其他伤害，火灾

	44
	安全阀拆装作业 
	作业活动
	站区
	类型：其他伤害

	45
	应急抢险
	作业活动
	站区
	类型：其他伤害、火灾、爆炸

	46
	加液机
	设备设施
	加气区
	类型：其他伤害、火灾、爆炸

	47
	调压装置
	设备设施
	设备区
	类型：其他伤害、火灾、爆炸

	48
	气化器
	设备设施
	设备区
	类型：其他伤害、火灾、爆炸

	49
	柱塞泵
	设备设施
	设备区
	类型：其他伤害、火灾、爆炸

	50
	门站设备设施
	设备设施
	门站
	类型：燃气泄漏、火灾、爆炸

	51
	加气机
	设备设施
	加气机罩棚下
	类型：泄漏；其他伤害

	52
	压缩机
	设备设施
	压缩机房
	类型：设备故障；其他爆炸；其他伤害

	53
	储气井
	设备设施
	设备区
	类型：泄漏；其他爆炸；其他伤害

	54
	CNG槽车
	设备设施
	卸车区
	类型：泄漏；其他爆炸；其他伤害

	55
	配电系统
	设备设施
	配电区
	类型：火灾；其他爆炸；触电；其他伤害

	56
	调压器
	设备设施
	调压站
	类型：中毒和窒息、火灾、物体打击、其他伤害

	57
	过滤器
	设备设施
	调压站
	类型：物体打击、其他伤害

	58
	正压式空气呼吸器
	设备设施
	抢险现场
	类型：物体打击、其他伤害

	59
	液压工作站
	设备设施
	维修现场
	类型：物体打击、其他伤害

	60
	燃气检测仪
	设备设施
	维修现场
	类型：其他伤害

	61
	液化石油气储备站
	设备设施
	储存区
	类型：车辆伤害；火灾、爆炸；人员伤害；其他伤害


附件2：坪山区燃气事故应急指挥部设置图
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附件3：坪山区燃气事故应急指挥部成员通讯录
1.燃气事故应急指挥部成员单位联系人通讯录
	值班室电话

	市总值班室
	
	市现场指挥部
	
	市三防办电话
	
	市应急局
	
	区总值班室
	
	区应急管理局
	

	坪山街道值班室
	
	坑梓街道值班室
	
	龙田街道值班室
	
	石井街道值班室
	
	马峦街道值班室
	
	碧岭街道值班室
	

	区主要单位及人员（指挥中心通知）

	区应急管理局


	主要领导
	
	
	区财政局

	主要领导
	
	
	区规划土地监察局
	主要领导
	
	
	市市场监督管理局坪山监管局
	分管领导
	
	

	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	
	
	

	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	

	区委宣传部（文化广电旅游体育局）
	分管领导
	
	
	区人力资源局
	主要领导
	
	
	区投资推广服务署
	主要领导
	
	
	市交警支队坪山大队

	主要领导
	
	

	
	
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	

	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	

	区委统战部

	主要领导
	
	
	区住房和建设局
	主要领导
	
	
	区建筑工务署
	主要领导
	
	
	坪山消防救援大队

	主要领导
	
	

	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	

	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	

	区委政法委
	分管领导
	
	
	区水务局
	主要领导
	
	
	区交通轨道管理中心
	主要领导
	
	
	坪山供电局

	主要领导
	
	

	
	
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	

	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	

	区人民武装部
	主要领导
	
	
	区卫生健康局
	主要领导
	
	
	区机关事务管理中心

	主要领导
	
	
	大亚湾特勤大队

	主要领导
	
	

	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	

	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	

	区发展和改革局

	主要领导
	
	
	区退役军人事务局
	主要领导
	
	
	马峦山郊野公园管理中心

	主要领导
	
	
	城投公司

	主要领导
	
	

	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	

	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	

	区教育局
	分管领导
	
	
	区城市管理和综合执法局
	主要领导
	
	
	市规划和自然资源局坪山管理局
	主要领导
	
	
	产服公司
	主要领导
	
	

	
	
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	

	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	

	区科技创新局
	主要领导
	
	
	区信访局
	主要领导
	
	
	市生态环境局坪山管理局
	主要领导
	
	
	
	
	
	

	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	
	
	

	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	
	
	

	区工业和信息化局
	分管领导
	
	
	区城市更新和土整局
	主要领导
	
	
	市交通运输局坪山管理局
	主要领导
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	
	
	

	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	
	
	

	区民政局
	主要领导
	
	
	区政务服务数据管理局
	主要领导
	
	
	坪山公安分局

	主要领导
	
	
	
	
	
	

	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	
	
	

	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	
	
	

	区司法局
	主要领导
	
	
	区群团工作部
	分管领导
	
	
	市社保局坪山分局

	主要领导
	
	
	
	
	
	

	
	分管领导
	
	
	
	
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	
	
	

	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	
	
	

	街道及人员

	坪山街道
	主要领导
	
	
	坑梓街道
	主要领导
	
	
	龙田街道
	主要领导
	
	

	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	

	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	

	石井街道
	主要领导
	
	
	马峦街道
	主要领导
	
	
	碧岭街道
	主要领导
	
	

	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	
	
	分管领导
	
	

	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	
	
	联络人
	
	

	下属救援队伍及人员（主管单位通知）

	单  位
	职  务
	姓  名
	联系方式
	单  位
	职  务
	姓  名
	联系方式
	单  位
	职  务
	姓  名
	联系方式
	单  位
	职  务
	姓  名
	联系方式

	坪山区人民医院
	
	
	
	东江环保
	
	
	
	坪山水司
	
	
	
	移  动
	
	
	

	区危化队
	
	
	
	电信坪大
	
	
	
	坑梓水司
	
	
	
	联  通
	
	
	

	六南能源有限公司
	
	
	
	广汇源环境水务有限公司

	
	
	
	金群公司
	
	
	
	大工业区
	
	
	

	环境监测站
	
	
	
	深燃集团输配分公司
	
	
	
	大工业区
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附件5：坪山区燃气事故应急现场指挥部各工作组职责分工一览表
	序号
	组别
	牵头单位
	配合单位（人员）
	主要职责

	1
	综合协调组
	区应急指挥部办公室
	区委（区政府）办公室、区应急管理局、区有关部门（单位），有关街道办事处，涉事单位。
	记录燃气事件发生、发展及处置情况，及时向上级汇报事件动态，传达上级指示，协助现场指挥官协调各工作组参与处置工作。

	2
	应急专家组
	区住房和建设局
	有关燃气专家，坪山消防救援大队、市市场监督管理局坪山监管局选派的消防、特种设备应急专家。
	区住房和建设局根据应急工作需要及就近原则（优先在坪山区或相邻行政区内选择应急专家）从深圳市燃气协会等专家库中选取抽调城市燃气设施的设计、施工、运营等方面的专家组成应急专家组，负责参与应急处置工作，分析、研判突发事件，制定应急救援技术方案，为现场指挥官提供技术支持和决策咨询。

	3
	消防灭火组
	坪山消防救援大队
	瓶装燃气企业应急抢险队，管道燃气应急抢险队，事发地街道办事处，事发单位等。
	负责现场抢险作业；事故现场扑灭火灾，控制火源，防止火势蔓延；对受影响的危险源采取消防水冷却等有效措施防止爆炸的发生；判断并报告紧急情况趋势；采取有效措施防止事故扩大和次生灾害的发生。

	4
	抢险救灾组
	区应急指挥部办公室
	区住房和建设局、坪山消防救援大队，管道燃气应急抢险队，瓶装燃气企业应急抢险队，事发单位等。
	负责抢险工作；及时采取有效措施，关停相关设备，控制泄漏；迅速判断设备故障，并进行抢修；判断并报告紧急情况趋势；采取有效措施防止事故扩大和次生灾害的发生；采取应急措施保护周边危险源；参与事故调查处理；搜集整理事故有关资料；进行恢复生产的检修工作。

	5
	治安疏导组
	坪山公安分局
	市交警支队坪山大队，市交通运输局坪山管理局，事发地街道办事处，事发单位等。
	负责现场警戒、做好周边地区的安全防范；提供现场指挥部运作的相关保障；指挥、调动事发单位或物业管理单位疏散事故可能危及区域的人员和物资，对人员撤离区域进行治安管理；维持现场秩序，实行交通管制，保证抢险车辆的通行；引导救援车辆和人员到达指定位置；参与事故调查处理。

	6
	医疗卫生组
	区卫生健康局
	具备相应救治能力的医疗卫生机构（就近原则），事发地街道办事处，义工联等。
	负责受伤人员紧急治疗救护（自救互救、院前急救），确定救护医院，转移现场受伤人员，降低人员伤亡率；调配现场医务人员、医疗器械、急救药品，统计伤亡人员情况。

	7
	新闻宣传组
	区应急指挥部办公室、区委宣传部（文化广电旅游体育局）
	区住房和建设局，事发地街道办事处。
	统一组织发布燃气事件信息，客观公布事件进展、政府举措、公共防范措施，并根据事件处置情况做好后续信息发布工作。

	8
	交通运输组
	市交通运输局坪山管理局
	市交警支队坪山大队，有关部门（单位），有关运输企业，事发地街道办事处等。
	组织运送救援物资等。

	9
	后勤保障组
	事发地街道办事处
	区发展和改革局、区财政局、区工业和信息化局、区科技创新局、区民政局、区卫生健康局、市生态环境局坪山管理局、区城市管理和综合执法局，坪山公安分局、市规划和自然资源局坪山管理局、市交通运输局坪山管理局，供电、供水、通信、燃气等企业。
	根据燃气事故处置工作需求，及时提供资金、物资、装备、食品、供电、供水、供气和通信等方面的后勤服务和资源保障。



	10
	涉外联络组
	区委统战部
	事发地街道办事处，事发单位等。
	燃气事故涉及港澳同胞、台湾同胞伤亡、失踪、被困，或者可能影响到港澳台地区的，协助相关部门及时向香港、澳门、台湾地区有关机构通报。

	11
	善后处理组
	事发地街道办事处
	区民政局，区红十字会，区有关专项应急指挥部，有关部门（单位）等。
	实施救助、补偿、抚慰、抚恤等工作，安置受灾人员，协助殡葬部门处理死难人员尸体，接受和管理社会各界捐赠，协调灾后恢复供气等。

	12
	调查评估组
	应急指挥部办公室
	区民政局，区财政局、区审计局、区应急管理局、坪山公安分局、市市场监督管理局坪山监管局、事发地街道办事处、工会等有关单位，必要时，邀请检察机关参与。
	及时查明突发事故的发生经过和原因，总结事故处置工作的经验教训，制定改进措施，评估事故损失。


附件6：坪山区燃气事故应急指挥部专家组名单
	燃气工程应急专家库清单

	序号
	燃气事故专家库
	姓名
	专业
	职称
	工作单位
	联系方式

	1
	个人申报
	吴铭津
	城市燃气
	高工
	深圳市燃气工程监理有限公司
	18128827688

	2
	
	夏恒翀
	油气储运
	高工
	中国石化深圳分公司
	13825292003

	3
	
	溪渤
	化工设备与机械
	高工
	深圳市建安（集团）股份有限公司
	13714268232

	4
	
	李仲原
	燃气安全管理
	工程师
	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司
	13430790000

	5
	
	王晨
	城市燃气工程
	高工
	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司
	13923734710

	6
	
	王祖灿
	化学工程
	高工
	深圳市燃气集团股份有限公司
	15919922991

	7
	
	刘红芳
	化学工程
	高工
	深圳市燃气集团股份有限公司
	13922846961

	8
	
	莫亚平
	燃气工程
	工程师
	深圳市燃气工程监理有限公司
	13602623108

	9
	
	葛洪涛
	燃气行业安全管理
	工程师
	深圳市智动力精密技术股份有限公司
	13427984360


附件7：坪山区燃气事故应急救援队伍信息表
坪山区专项应急指挥部应急救援队伍登记表

所属专项应急指挥部：坪山区燃气突发事故应急指挥部

	单位名称及驻地
	姓   名
	队内职务
	办公电话
	手机

	深圳市六南能源有限公司（深圳市坪山区坪山街道东纵路297号七楼）
	毛志光
	队长
	
	13692198129

	
	何敏
	副队长
	89923799
	13570820209

	
	葛洪涛
	联络员
	89923799
	13427984360

	
	古权华
	队员
	89923799
	13509666112

	
	钟斌
	队员
	89923799
	13728613727

	
	黄国华
	队员
	89923799
	13670018840

	
	刘文华
	队员
	89923799
	15976873292

	广东大鹏液化天然气有限公司
	陈小鹏
	应急抢修中心队长
	22766716
	13632663240

	
	罗昊明
	应急抢修中心联络员
	22030153
	13632661410

	
	郑文明
	应急抢修中心队员
	22766716
	13538223120

	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司
坪山高压抢修巡线队
（坪山区江岭路深圳燃气站）

	李久峰
	队长
	-
	13714464689

	
	田琪
	协调员
	-
	13538296083

	
	王跃辉
	司机
	-
	13828830930

	
	饶清锋
	抢修巡线队员
	-
	13651434497

	
	邓晓伟
	抢修巡线队员
	-
	13686497996

	
	林俊英
	抢修巡线队员
	-
	13926555150

	
	黎伟明
	抢修巡线队员
	-
	15113550685

	
	范智铧
	抢修巡线队员
	-
	13600449506

	
	谈乐乐
	抢修巡线队员
	-
	15712110415

	
	冯俊茗
	抢修巡线队员
	-
	15013833581

	深圳市燃气集团股份有限公司坪山分公司
坪山中压应急队
（大工业区LNG站）
	吴 洋
	班组长
	-
	13662208937

	
	张好国
	管道工
	-
	13430969400

	
	方晨鑫
	管道工
	-
	13715285873

	
	李希亮
	管道工兼司机
	-
	13537783872

	
	李民生
	管道工兼司机
	-
	13554926656
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附件9：坪山区燃气企业台账
坪山区燃气经营企业台账
	序号
	燃气设施
	所在区域
	所属公司
	联系方式

	1
	电子秤
	深圳市坪山区坪葵路223号
	深圳市六南能源有限公司
	何敏
13570820209

	2
	液化石油气储罐
	深圳市坪山区坪葵路223号
	深圳市六南能源有限公司
	何敏

13570820209

	3
	槽车
	深圳市坪山区坪葵路223号
	深圳市六南能源有限公司
	何敏

13570820209

	4
	坪山门站
	深圳市坪山区坪葵老路96号
	深圳燃气集团输配分公司
	祝为寨

13714279159

	5
	赛格三星调压站
	深圳市龙岗区兰景北路赛格三星厂区内
	深圳燃气集团输配分公司
	李博

13480642686

	6
	华电电厂调压站
	青松西路8号
	深圳燃气集团输配分公司
	李博

13480642686

	7
	大工业区LNG站
	深圳市大工业区兰景北路
	深圳燃气集团输配分公司
	李博

13480642686

	8
	坪山调压站
	坪山区江岭路深圳燃气站
	深圳燃气集团输配分公司
	李久峰

13714464689

	9
	丹梓西路阀室
	丹梓大道启一路交汇处
	深圳燃气集团输配分公司
	彭帅

15818634884

	10
	赛格三星支线阀井
	兰景北路与兰竹路交汇处
	深圳燃气集团输配分公司
	彭帅

15818634884

	11
	大工业区支线阀井
	深圳市大工业区兰景北路
	深圳燃气集团输配分公司
	彭帅

15818634884

	12
	兰竹路阀室
	兰景北路与兰竹路交界处
	深圳燃气集团输配分公司
	李久峰

13714464689

	13
	黄竹坑阀室
	黄竹坑
	深圳燃气集团输配分公司
	李久峰

13714464689

	14
	田头阀室
	田心村
	深圳燃气集团输配分公司
	李久峰

13714464689

	15
	横坪路阀室
	横坪路新沙工业区旁
	深圳燃气集团输配分公司
	李久峰

13714464689

	16
	高压燃气管道
	坪山区
	深圳燃气集团输配分公司
	李久峰

13714464689

	17
	次高压燃气管道
	坪山区
	深圳燃气集团输配分公司
	李久峰

13714464689

	18
	中压燃气管道
	坪山区
	深圳燃气集团坪山分公司
	田久才
13760310506

	19
	天然气站场
	深圳市坪山区坪葵老路94号
	广东大鹏液化天然气有限公司坪山分输站
	潘达矿
0755-84392999

	20
	天然气阀室

	坪山坑梓中心小学旁
	广东大鹏液化天然气有限公司1#阀室
	潘达矿

0755-84392999

	21
	天然气站场
	深圳市坪山区坪葵老路94号
	广东大鹏液化天然气有限公司坪山分输站
	张儀熙

13924670066

0755-84392999

	22
	天然气阀室
	坪山坑梓中心小学旁
	广东大鹏液化天然气有限公司1#阀室
	张儀熙

13924670066

0755-84392999

	23
	天然气地下管道
	主干管为接收站-坪山分输站DN914，延坪葵路东侧山坡地铺设，经由坪葵老路进入我公司坪山分输站
	广东大鹏液化天然气有限公司
	张儀熙

13924670066

4006788600

	24
	天然气地下管道
	DN610管道往深圳市方向，穿过坪葵公路后延赤坳水库北侧山坡地向西，经过江岭、黄竹坑等处后延已废弃横坪路最终进入龙岗区辖区内；
	广东大鹏液化天然气有限公司
	张儀熙

13924670066

4006788600

	25
	天然气地下管道
	DN762管道往东莞方向，由坪山分输站向北后转向西北方向，经过石井、延绿茵路、绿梓大道穿过深汕公路后继续向西北方向延山坡地，最终在丁山河附近进入东莞境；
	广东大鹏液化天然气有限公司
	张儀熙

13924670066

4006788600

	26
	天然气地下管道
	DN610管道往惠州方向，有坪山分输站向东，延金田路南侧山坡地，经由田心后进入惠州境。
	广东大鹏液化天然气有限公司
	张儀熙

13924670066

4006788600

	27
	国家管网广东省网高压液化天然气管道
	坪山区
	中石油管道有限公司西气东输分公司
	徐磊

18998053953

	28
	国家管网广东省网2#阀室
	坪山区金田路122号石井农庄旁
	中石油管道有限公司西气东输分公司
	徐磊

18998053953

	29
	国家管网广东省网3#阀室
	坪山区坪山大道339号附近
	中石油管道有限公司西气东输分公司
	唐宇

18818805181


附件10：各种规范化格式文本
深圳市燃气突发事故快报表
报送单位（盖章）：                     
	事件发生时间：______年______月______日______时______分
事件发生地点：______________区______________路________号
突发事件类别：□自然灾害      □人为破坏      □燃气泄漏      □燃烧爆炸
              □其他（请描述）_________________________________________________
事件影响程度：□人员伤亡（伤____人、亡____人）      □用气影响（______户）
              □其他（请描述）_________________________________________________ 
突发事件级别：经初步判定事件为________级别 

	突发事件起因、经过、损失和影响：


	已采取的措施及效果：


	发展趋势及对策建议：


	现场联络方式：（一）现场指挥员___________________ 联系电话__________________
             （二）现场联络员___________________ 联系电话__________________
             （三）单位联络员___________________ 联系电话__________________

	经办人
	
	联系电话
	
	审核人
	


深圳市燃气突发事故信息发布审批表
	信息
标题
	

	信息发布编号
	

	信息报送部门
	
	信息员姓  名
	
	报送日期
	

	信息稿件附件
	纸质附件 □      电子稿附件 □      其他 □

	要求发布日期
	年      月      日
	信息保留时间
	

	信息发布内容
	突发事件性质：_____________，发生时间：_____________，地点：___________，
人员伤亡：_____________，财产损失：_____________。
救援进展
____________________________________________________________________
供气影响情况
____________________________________________________________________
事故点交通管制情况
_________________________________________________________ __________

	负责人审核
意见
	审核人：__________________
年      月      日

	（分管）
主管
领导
审批
意见
	审批人：__________________
年      月      日

	信息校对人
签      名
	
	发布人员
签    名
	


深圳市突发事件预警信息签发表
	预警信息标题
	

	预警信息类别
	⃞自然灾害    ⃞公共卫生    ⃞事故灾难

	预警信息级别
	⃞Ⅰ级（红色）    ⃞Ⅱ级（橙色）     ⃞Ⅲ级（黄色）
⃞Ⅳ级（蓝色）    ⃞不分级

	责任单位
	
	起始时间
	

	预警信息发布样式及内容
	

	建议发布渠道
	  ⃞手机短信（政府部门）    ⃞腾讯TIPS弹窗  
  ⃞手机短信（社会公众）    ⃞户外LED显示屏
  ⃞广播电台     ⃞电视台   ⃞热线电话            
  ⃞微博         ⃞微信     ⃞手机客户端 
  ⃞交通诱导屏   ⃞网站     ⃞车载电视         ⃞报刊

	填报人
	
	联系电话
	

	填报单位意见
	签字：（公章）
年    月    日

	备注
	


现场指挥官


区住房和建设局局长





现场副指挥官


事发街道办事处分管领导





现场副指挥官


区住房和建设局分管燃气领域的副局长





现场副指挥官


坪山消防救援大队现场负责人





现场副指挥官


区人民武装部现场负责人





现场副指挥官


区委宣传部（文化广电旅游体育局）相关负责同志





治安疏导组





交通运输组





调查评估组





善后处理组





涉外联络组





后勤保障组





新闻宣传组





医疗卫生组





消防灭火组





抢险救灾组





应急专家组





综合协调组












总指挥
分管住房和建设局的区领导
副总指挥
事发地街道办事处主要负责同志
副总指挥
区应急管理局主要负责同志
执行总指挥
区住房和建设局主要负责同志
应急指挥部办公室
区委（区政府）办公室
区委宣传部（文化广电旅游体育局）
区委统战部
区人民武装部
区工业和信息化局
区民政局
区司法局
区财政局
区人力资源局
区住房和建设局
区水务局
区卫生健康局
区应急管理局
区城市管理和综合执法局
事发地街道办事处
市规划和自然资源局坪山管理局
市生态环境局坪山管理局
市交通运输局坪山管理局
坪山公安分局
市市场监督管理局坪山监管局
市交警支队坪山大队
坪山消防救援大队
坪山供电局
坪山排水有限公司
深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司



